膀胱镜目镜、镜鞘 项目采购需求

| 器械名称 | 单位 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 膀胱镜目镜 | 个 | 3 | 24000 |
| 膀胱镜镜鞘 | 个 | 3 | 15000 |
| 合计 |  |  | 39000 |

一、目镜

1.视 向 角：30°（2个）、 70°（1个）

2.视场角:≥60°

3.镜管直径：φ4.0mm

4.光学镜的有效景深范围：3mm～50mm

5.工作长度:≥300mm

6.视场中心角分辨力，r. (d) : 3. 348C/°

7.导向器自锁装置,分体式

8.全医用不锈钢

二、镜鞘

1.镜鞘：F18（3个）

2.镜鞘长度：230mm

3.配备单插管镜桥3个

三、其他要求：

1、目镜质保1年，镜鞘质保3年

2、需配备消毒盒3套