附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **空调维修服务项目清单** | | | | | | | |
| **序号** | **服务项目名称** | **单位** | **控制金额（元）** | | | | |
| **1匹** | **1.5匹** | **2匹** | **3匹** | **5匹** |
| 1 | 装机（含打孔费等） | 台 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 2 | 拆机 | 台 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| 3 | 内外机深度清洗 | 台 | 80 | 80 | 80 | 220 | 220 |
| 4 | 内外机简单清洗 | 台 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| 5 | 空调加氟 | 台 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
| 6 | 更换压缩机电容 | 个 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 |
| 7 | 更换风机电容 | 个 | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 |
| 8 | 更换传感器 | 个 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 更换变频外机板 | 个 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 |
| 10 | 更换变频内机板 | 个 | 350 | 350 | 420 | 450 | 550 |
| 11 | 更换冷凝器 | 个 | 450 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| 12 | 更换蒸发器 | 个 | 450 | 450 | 600 | 750 | 900 |
| 13 | 更换四通阀 | 个 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 14 | 维修漏水 | 次 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 15 | 更换铜管 | 米 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 |
| 16 | 遥控器 | 个 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 更换保温管 | 个 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 |
| 18 | 更换压缩机 | 个 | 1200 | 1200 | 2800 | 2800 | 3000 |
| **合计（元）** | |  |  | | | | |
| 其他要求：1.以上报价含人工维修费用；2.更换的所有配件质保期半年；3.接到报修电话，2小时内响应，6小时内必须到达现场。 | | | | | | | |