附件：楼宇自控系统维保服务内容

1、按设备清单和点表检查操作系统及各部件，对可能产生故障之部件通知用户，并及时更换。

2、设备安装检查

（1）现场设备外观性检查

（2）控制盘柜检查

（3）传感器等设备线路，接线，防水，安装检查

（4）设备及盘柜的回路检查。

（5）控制器及模块检查

（6）现场设备风险性分析

3、房间温度的周期检查

（1）房间温度控制面板检查

（2）房间设备控制逻辑检查

4、BA上位机检查

（1）画面趋势

（2）报警检查

（3）时间定时程序检查

（4）数据备份等

（5）审计追踪检查

（6）操作站安全检查

5、房间空调面板的周期检查

（1）面板的功能测试

（2）面板的温度检测与实际温度的对比是否有偏移

（3）面板设备风险性分析

6、冷源系统检查，传感器维护

7、洁净空调系统维护

备注：以上采购需求及服务内容需包含但不限于。