放射设备卫生检测及稳定性检测项目采购需求

对我院现有18台医用X射线设备进行卫生检测及设备稳定性检测服务，具体检测需求如下：

1. 场所防护检测（年检）：对放射科各类设备机房的辐射防护屏障、防护用品性能等进行年度检测，出具合规检测报告，确保辐射水平符合国家安全限值，保障医护人员与患者健康。

2. 质量控制检测（年检）：对DR、CT、MRI等放射设备的性能参数（如分辨率、剂量准确性、图像均匀性等）开展年度质量控制检测，保障设备诊疗质量。

3. 稳定性检测（季检）：对放射设备关键性能指标进行季度性跟踪检测，及时发现设备运行偏差，确保设备性能稳定可靠。