医用控温毯参数要求
设备用途及说明：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者。

显示方式:彩色触摸显示屏,中文菜单操作

制冷范围:手动模式4C~36C,自动模式:30C~40C

制热范围:手动模式:30C~40C，自动模式:30C~37C

体温传感器:腋温/肛温，检测范围:25C~43C

双模式控温:自动模式控制体温,手动模式控制水温

冰毯应具有抗菌、抗老化、柔软、耐用以及防褥疮功能。
配置要求:2个毯子(含毯罩)、1个软帽(含帽罩)、2个温度传感器(腋温/肛温)。

