附件：

- 一标段服务内容：

1.维保服务要求：

1.1 对洛阳市东方人民医院1#、2#、3#、5#病房楼消防设施设备进行维护保养，消除安全隐患，依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等相关规范要求，结合项目消防设施设备实际情况，使整个维保工作系统化、规范化。

1.2 消防设施设备维保范围：

（1）洛阳市东方人民医院1#病房楼于2001年投入使用，地上八层、地下一层，建筑面积16151㎡；

（2）2#病房楼于2016年进行消防改造，地上五层，建筑面积6875㎡；

（3）3#病房楼于2013年底投入使用，地上十九层、地下二层，建筑面积38650㎡；

（4）5#医技楼，地上三层，建筑面积2636㎡；

2.灭火器年检服务要求：

2.1 对约1000具灭火器进行年检。4KG干粉灭火器约900具，手提式CO2灭火器约70具，30KG推车式干粉灭火器3台。

- 二标段服务内容：

- 服务要求：

- 对洛阳市东方人民医院1#、2#、3#、5#病房楼消防自动化设施进行检测，按照国家现行的消防法规和规范，由专业技术人员携带专用检测仪器对每个系统逐项进行现场测试，并出具年度检测报告。